##### Příložný termostat ATR83

Regulace nebo kontrola teplot v potrubí. Řízení chodu čerpadel nebo servopohonů v závislosti na teplotě.

Technické údaje:

| Spínaný výkon: | 16 (2) A, 250 V AC |
| --- | --- |
| Spínací diference: | 4 K |
| Kontakt: | přepínač |
| Krytí: | IP 20 |
| Tř. ochrany: | I |
| Teplota prostředí: | 0 ... +80 °C |
| Čidlo: | kapalinové čidlo z Cu, 200 mm dlouhý upínací pásek je součástí dod. |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 220 g |

| Typ | Rozsah regulace | Přípustná teplota čidla | Vybavení |
| --- | --- | --- | --- |
| ATR83.000 | +30 ... +90 °C | 100 °C | vnější nastavení |
| ATR83.100 | +30 ... +90 °C | 100 °C | vnitřní nastavení |
| ATR83.001 | 0 ... +60 °C | 80 °C | vnější nastavení |
| ATR83.101 | 0 ... +60 °C | 80 °C | vnitřní nastavení |

Příslušenství:    ATRS-1